## Опросный лист
Опросный лист на установку повышения давления (УПД)
Объект
Контактное лицо
| Минимальное количество насосов | [5 empty] | 1 |  |  | Количество резервных насосов |  |  | 1
| Максимальное количество насосов | [5 empty] | 1 |  | **№ запроса, присвоенный инженером
Требование по регулированию частоты вращения насосов
Без регулирования
Данные гидравлики (рабочая точка)
Общая (расчетная) подача УПД |  |  |  |  | м3/ч | Минимальное избыточное (манометрическое) давление на входе в УПД | [6 empty] | бар
Напор УПД |  |  |  |  | м
[7 empty] | Максимальное избыточное (манометрическое) давление на входе в УПД | [5 empty] | бар
Требуемый NPSH (NPSHa) |  |  |  |  | м
[7 empty] | Максимальное давление на выходе из УПД | [5 empty] | бар
Данные по перекачиваемой жидкости
Жидкость | [11 empty] | Кинематическая вязкость | мм2/с
Примеси | [11 empty] | Плотность | кг/м3
pH
Максимальная тепература | [5 empty] | °С
Минимальная тепература | [5 empty] | °С
Дополнительные сведения
Мотор(ы) |  | Стандартные(й) | [8 empty] | Протокол диспетчеризации
Напряжение |  | /допуск | В | / | ± | % |  |  | Нет
Частота |  |  | Гц | [5 empty] | Класс защиты
|  |  |  | Артикул |  |  |  | Модель
Предварительный выбор
Предложение
Дополнительные требования к УПД:
Note on K19: Hупд- напор создаваемый установкой при общей подаче равный разности напоров на выходе(Hн) и входе в установку (Hвс) Hупд=Hн-Hвс
Note on G5: Название объекта

## Данные (hidden)
Колвоmax | Колвоmin | Колрез | миндавл | MaxP |  |  |  |  | Диспетч | IP | Знаки1 | Знаки2 | Проц | U | Гц | ОтклГц | ОтклU
1 | 1 | 1 | бар | 6 | Жидкость | X | Требования_по_регулированию | _Един1 | LON | IP43 | ± |  |  | 400 | 50 |  | 10
2 | 2 | 2 |  | 10 | Питьевая вода |  | Без регулирования | м3/ч | ModBus RTU | IP44 | + | – | % | 380 | 60 | 2 | 5
3 | 3 | 0 |  | 16 | Вода в системе горячего водоснабжения |  | Частотный преобразователь в приборе управления для главного насоса | л/с | CanOpen | IP54 |  |  |  | 460
4 | 4 |  |  | 25 |  |  | Частотный преобразователь в приборе управления для всех насосов |  | BacNet MS/TP-Slave | IP55
5 | 5 | [5 empty] | Частотный преобразователь на каждом насосе |  | BacNet IP-Slave
6 | 6 | [7 empty] | ProfiBus
Ethernet/WebServer
Нет